ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ. Μελέτης:       7 /2017

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Πλατείας Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ,  αφορά την κατασκευή του έργου: Κατασκευή Πλατείας Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου.

Συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου θα κατασκευαστεί πλατεία σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος Γ-H.

- Υποδομές για τοποθέτηση φωτιστικών.

- Κράσπεδα έγχυτα και πρόχυτα.

- Διάστρωση υπόβασης με σκυρόδεμα C10/12.

- Επίστρωση με τσιμεντόπλακες, κυβόλιθους, πλάκες ακανόνιστες.

- Επίστρωση με φιλέτα μαρμάρου.

- Κατασκευή υπερυψωμένης εξέδρας από σκυρόδεμα.

Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον ανάδοχο από την Διευθύνουσα  Υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση αυτού για την αποφυγή ατυχήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στον ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου.

Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Αμαλιάδα     26 / 04 /2017

Η Συντάξας

Μαργαρίτα Πίπιλα

Αρχιτέκτων Μηχανικός